**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**одиннадцатая сессия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.05.2016** | **п.Майский** | **№ 5** |

**О даче согласия передать в муниципальную собственность**

**Черепановского района Новосибирской области объектов жилищно-коммунального хозяйства из муниципальной собственности Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением « Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области», утвержденного решением 39-й сессии Совета депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области третьего созыва от 09.12.2008, решением 11-й сессии Совета депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области пятого созыва от 27.05.2016 «О передаче полномочий в сфере организации теплоснабжения и водоснабжения на территории Черепановского района новосибирской области» Совет депутатов Майского сельсовета Черепановского района новосибирской области РЕШИЛ:

1. Передать в муниципальную собственность муниципального образования Черепановского района Новосибирской области от муниципального образования Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области объекты муниципальной собственности, согласно приложения к настоящему решению (далее именуемое «Имущество») в общей сумме 458 000,00 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек.

2. Главе Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области выполнить необходимые действия, связанные с передачей имущества в собственность муниципального образования Черепановского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Майского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Майского сельсовета  Черепановского района Новосибирской области    В.К.Романов |  | Председатель Совета депутатов Майского сельсовета  Черепановского района Новосибирской области    С.И.Абанин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области пятого созыва  от 27.05.2016 № 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Адрес | Год  постройки | Балансовая стоимость (руб) |
|  | **Водопроводные сети:** |  |  |  |
| 1. | протяженность 12,00км, диаметр труб 50-100мм, материал труб сталь | п.Майский | 1959 | 415208,00 |
| 2. | протяженность 0,745км, диаметр труб 50-100мм, материал труб полиэтилен; | п.Майский | 2010 | 319293,00 |
| 3. | протяженность 1,6км, диаметр труб 50-100мм, материал труб сталь; | п.Бариново | 1959-1969 | 126208,00 |
| 4. | протяженность 1,31 км, диаметр труб 50-100мм, материал труб сталь | п.Отважный | 1956-1971 | 86496,00 |
| 5. | протяженность 0,190 км, диаметр труб 50-100мм, материал труб полиэтилен | п.Отважный | 2010 | 81444,00 |
| 6. | протяженность 17,0 км, диаметр труб 50-100мм, материал труб сталь, чугун, капрон | с.Ярки | 1990 | 9992716,96 |
| 7. | протяженность 5,0 км, диаметр труб 100мм, материал труб асбест | с.Крутишка | 1973 | 326494,00 |
| 8. | протяженность 5,0 км, диаметр труб 100мм, материал труб полиэтилен | с.Крутишка | 1992 |
| 9. | протяженность 0,6 км, диаметр труб, 50 мм, материал труб полиэтилен | с.Крутишка | 2002 | 248128,00 |
| 10. | протяженность 6,5 км, диаметр труб 100мм, материал труб полиэтилен | с.Карагужево | 1987 | 2818501,00 |
|  | **Теплосети:** | п.Майский | 1968-1971 | 837896,00 |
| 11. | ул.Юбилейная, протяженность 480м, диаметр труб 110мм, материал труб полипропилен |  |  |
| 12. | ул.Шоссейная, протяженность 320м, диаметр труб 110мм, материал труб полипропилен |
| 13. | ул.Молодежная, протяженность 490м. диаметр труб 100мм, материал труб полипропилен |
|  | **Автомашины:** |  |  |  |
| 14. | машина вакуумная КО-503В-2 на шасси ГАЗ 3307 |  | 2010 |  |
| 15. | мусоровоз КО-440 на шасси ГАЗ 3307 |  | 2012 |  |
|  | **Эксплуатационные скважины на воду:** |  |  |  |
| 16. | глубина 155м, металл | п.Бариново | 1969 | 165104,00 |
| 17. | глубина 136м., металл | п.Майский | 1961 | 165240,00 |
| 18. | глубина 160м., металл | п.Майский | 1974 | 138720,00 |
| 19. | глубина 210м., металл | п.Отважный | 1977 | 138856,00 |
| 20. | глубина 100м., металл | с.Крутишка | 1972 | 287276,00 |
| 21. | глубина 90м., металл | с.Крутишка | 1992 | 274908,00 |
| 22. | глубина 150м., металл | с.Карагужево | 1987 | 234862,00 |
| 23. | глубина 92м., металл | с.Ярки | 1987 |  |
| 24. | глубина 170м., металл | с.Ярки | 1990 |  |
|  | **Здание котельной** | **п.Майский** | 1968 | 233920,00 |
| 25. | общей площадью 394,3 кв.м., кадастровый номер 54-54-24/004/2010-328, (фундамент бетонный блочный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, отделка простая, пол бетонный, оконные и дверные проемы простые деревянные) |  |  |  |
|  | **с оборудованием** |  |  |  |
| 26. | насос ЭЦВ-6-10-125 | 2004 |  |
| 27. | станок долбежный циркулярный | 2004 |  |
| 28. | насос центробежный | 2002 |  |
| 29. | котел НР-18 6 секций | 2004 |  |
| 30. | пульт управления водокачкой | 2004 |  |
| 31. | насос ЭЦВ-610-110 | 2004 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и основные  характеристики объекта | Местонахождение имущества или иная информация,  индивидуализирующая имущество | стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оборудование | | | |
| 1. | Дизельный генератор стационарный, без кожуха HILTT HD40E3R (страна производитель-Россия), двигатель дизельный с турбонадувом, водовоздушным охлаждением, механическим регулятором скорости, генератор одноопорный, синхронный, бесщеточный, трехфазный, мощностью 40 кВт, с щитом управления, контроллером с ЖК-дисплеем, бак топливный стальной, интегрированный в раму, емкостью 100 л. год производства – 2015. | Ул.Юбилейная, 8А, п.Майский, Черепановский район, Новосибирская область, 633540,  Муниципальный контракт от 02.11.2015  № 0151300023815000271  -0151492-04 | 380000,00 |
| 2. | Станция второго подъема в составе:  затвор дисковый- 3 шт.  пресс-муфта – 7 шт.  фланец металлический- 8 шт.  Кабель электрический -15 м.  Электромагнитный клапан -1 шт.  Клапан обратный- 1 шт.  Насос центробежный- 1 шт.  Система контроля уровня жидкости- 1 шт.  Труба полипропилен 170 м. | Восточная окраина с.Карагужево, скважина № 42-87,  договор № 07/10/14  от 07.10.2014 г.  договор № 10/11/14 от 10.11.2014 г. | 180000,00 |
| 3. | Блочно-модульный комплекс химической очистки воды:  Назначение: подготовка воды для питьевых целей. Режим водопотребления - круглосуточный;  Расход очищенной воды 10 м3/ч, требования к качеству воды: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».  Комплектация: Дозатор гипохлорита натрия -1 шт.  Фильтр-обезжелезиватель – 3 шт.  Обвязка фильтров и станции  дозирования- 1 шт.  Готовое здание для водоподготовки располагается в утеплённом, стандартном, морском контейнере: имеет систему электроосвещения, систему пожарной сигнализации, датчик температуры, систему электрообогрева двумя конвекторами (по 1,5 кВт), огнетушитель, аптечку, комплект ЗИП, шкаф ввода и учёта электроэнергии с электросчётчиком, шкаф управления с контроллером, резервная розетка на 1 кВт. | Восточная окраина с.Карагужево, скважина № 42-87,  Муниципальный контракт № **0151300023815000347-0151492-01**  от «01» февраля  2016 г. | 833000,00 |
|  | **Итого:** |  | (Один миллион триста девяносто три) тысячи рублей, 00 копеек |